### Приложение 5

### к Требованиям к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска

Типовая секция защитных и защитно-охранных строительных ограждений строительных площадок с доборными элементами

Технические характеристики

Высота секции 2000 мм без козырька, 2600 мм с козырьком. Длина секции 2000 мм. Высота ограждения 1100 мм. Ширина настила тротуара 1200 мм. Настил — деревянный. Каркас – рамный стальной, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, подпорок и раскосов порошково-полимерное покрытие. Поручень по ГОСТ Р 51261- 2017. Цветовое решение и заполнение секции, защитного козырька и ограждения совпадает с решением строительного ограждения, применяемого в соответствующих условиях. Заполнение секции с доборными элементами защитно-охранных железобетонных строительных ограждений - панель серии «CITY 3D», металлические прутья диаметром 4 мм, размер ячейки 50х200 мм, порошково-полимерное покрытие Общий вид секции отображен на рисунке 1

Общий вид секции Рис. 1